Администрация Благовещенского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020г.                                 с. Благовещенка                                      № 67

Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Благовещенского  сельсовета Ирбейского района Красноярского края

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Благовещенского сельсовета  Ирбейского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Благовещенского  сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Благовещенского сельсовета».

Глава  сельсовета                                                                Д.Л.Гуменко

Утверждена

постановлением администрации

Благовещенского   сельсовета

от   16 .12. 2020г. №67

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Благовещенского  сельсовета

Ирбейского  района Красноярского края

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края на 2021-2023 гг.и на период до 2024года (далее- Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  |
| Заказчик программы | Администрация Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  |
| Разработчик программы | -Администрация Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края - |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Благовещенского сельсовета; |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Благовещенского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Благовещенского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Благовещенского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. - ремонт водопроводных сетей. |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Благовещенского сельсовета Ирбейского района Красноярского края; ООО «Ирбейский коммунальный комплекс» |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Благовещенского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Благовещенского сельсовета; |  |

Введение

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Благовещенский СЕЛЬСОВЕТ

1.1 Климат

Село Благовещенка  расположено южнее  от районного центра.     Климат территории резко континентальный с умеренно теплым коротким летом и холодной продолжительной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,4 градуса Цельсия. Средние температуры января минус 20,1 градус Цельсия, июля 19,8 градусов Цельсия. Устойчивый снежный покров ложится в конце октября, максимальный в феврале – более 60 см, держится до конца апреля, промерзание почв и грунтов до 2,5 метров. Ветры по направлению и скорости разнообразны – от юго-западного и западного до северо-западного. Наибольшая скорость ветра (до 15 м/с) отмечается в переходные осенние и весенние периоды. Среднегодовое многолетнее количество осадков 331,7мм, большая часть их выпадает в виде дождя в летнее и осеннее время.

1.2. Население и населенные пункты муниципального образования Благовещенский сельсовет.

Существующая численность населения семи населенных пунктов относящихся к администрации Благовещенского сельсовета по состоянию на 01.01.2020 г составляет 954 человек. В состав Благовещенского сельсовета  входят семь населенных пункта: с. Благовещенка, д. Агул, д. Васильевка, д. Ильино- Посадское, д. Минушка, д. Новомариновка, д. Стрелка. Этнический состав населения следующий: русские.

1.3. Экономическая характеристика муниципального образования Благовещенский сельсовет

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая  земельная площадь- 260 596 га,  занятая под сельхозугодиями составляет 5  486 га., но не вся земля используется. Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств.

б) Здравоохранение.

Из системы здравоохранения имеются Благовещенский, Стрелковский, Агульский,  Новомариновский ФАПы.

в) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность одна средняя  общеобразовательная школа в с.Благовещенка, одна основная общеобразовательная школа в д. Стрелка, одно дошкольное учреждение – Стрелковский  детский сад «Лесовичок».

г) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует 6 магазинов.

Е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут подвоза учащихся из д. Стрелка, д. Агул, д. Новомариновка, д. Ильино- Посадское в школу с.Благовещенка,   маршрут движения рейсового автобуса  «с. Ирбейское –д. Стрелка; с.Ирбейское – д. Васильевка; с.Ирбейское –д. Новомариновка».

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 24,57 тыс.кв.м. в том числе муниципальное жилье 1,7 тыс.кв.м., частное жилье 20,8 тыс. кв.м. На  территории  Благовещенского сельсовета расположено 287 хозяйств.

Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципальных объектов общественного назначения осуществляется от централизованного источника существующей котельной. На территории поселения функционирует 1 котельная, работающая на угле. Индивидуальные жилые дома имеют дровяные и электрические источники теплоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населенных пунктов Благовещенского сельсовета являются подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,5 км., вся водопроводная сеть нуждается в замене. Водоснабжение Благовещенского  МО представлено 1 скважинами, расположенными в с.Благовещенка.

Электроснабжение

Электроснабжение благовещенского сельсовета  обеспечивает   региональные электрические сети – Ирбейского района.

Газоснабжение

Жители Благовещенского сельсовета  обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется с с.Ирбейское.

ТКО

На территории Благовещенского сельсовета земельного участка  под размещение полигона твердых бытовых отходов не имеется. ТКО вывозятся на  на полигон ТКО.

1.4. Пути сообщения и транспорт.

А) Железнодорожный транспорт.

Ближайшая  железнодорожная станция – ст. Ирбей  находится в 46 км к западу от с.Благовещенка.

Б) Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| Наименование направления | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутрипоселенческие дороги всего: С.Благовещенка Д.Агул Д.Васильевка Д.Минушка Д.Новомариновка Д.Ильино- Посадское Д. Стрелка | 25, 23 6,61 4,0 1,0 5,2 2,4 2,27 3,75 | 8.0 | 8.0 | гравийное гравийное гравийное гравийное гравийное гравийное |
| Водопропускные трубы по дорогам, шт | 12 |  |  |  |

В) Транспортные сооружения.

имеется 1 мост

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Благовещенского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 24.57 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 1,7 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 8,2 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 1 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 2.12.12.122222.1222.21222 |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 2,5 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Благовещенского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается ООО «Ирбейский коммунальный комплекс» , ООО «Агропромкомплект»

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в  системе водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности.

2.2. Существующая система водоснабжения

Благовещенского сельсовета и   перспектива ее развития.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят:   Водопровод с.Благовещенка - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 295 человек. На весь обслуживаемый объем имеется 1  скважина , год бурения-1992 г.,глубина-85 м. ограждение нет. В с.Благовещенка скважина  обслуживает село, МОБУ Благовещенская сош, Благовещенский ФАП, 3 магазина, СХА (колхоз) «Новая жизнь» и к 31 домам  проведен водопровод.

Водоснабжение водопроводной сети   осуществляется из водозаборной скважины  с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть с.Благовещенка. Существующая трасса водопровода проходит по улицам с.Благовещенка –ул. Центральная, ул. Новая, ул. Трактовая. Протяженность водопроводной сети по с.Благовещенка составляет 2,5 км.  «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

В связи с подведением водопровода к домам, увеличился водоразбор.

Развитие системы водоснабжения с. Благовещенка.

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Благовещенского сельсовета и перспектива ее развития.

Сбор и вывоз ТКО осуществляется с  марта 2020г.  ООО  «Агропромкомплек»  осуществляется мешковым способом из следующих населенных пунктов с. Благовещенка, д. Агул, д. Стрелка, д. Ильино-Посадское, д. Новомариовка, д. Васильевка.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Благовещенского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принятых ГД ФС РФ 11.11.2009).

Работа по установке приборов учета электрической энергии на линиях уличного освещения завершена в 2018 году. Переход от ламп ДРЛ на более экономичные завершен в 2019 году. В настоящее время осуществляется замена светильников и проводки.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения   работа по установке приборов учета будет продолжена.

В 2022 году администрация Благовещенского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И в дальнейшем завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Благовещенского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с.Благовещенка

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

5. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.